## COSTOS OBRA
|  | RESUMEN DE COSTOS |  |  | Código: FR_12
Revisión No.: 00
Fecha Aprobación: 2015/07/15
OBJETO: |  | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
UBICACION: |  | DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
DESCRIPCIÓN / DETALLES |  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO
1.1 | PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
I | PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 0 | moc | monc | Mat | Maq y equipos | Transporte
II | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 1
III | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | 1 |  | 0
IV | ACERO DE REFUERZO |  |  | 1 |  | 0
V | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO |  |  | 1 |  | 0
VI | INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO |  |  | 1 |  | 0
VI | MAMPOSTERIA |  |  | 1 |  | 0
VIII | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO |  |  | 1 |  | 0
IX | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | 1 |  | 0
X | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 1 |  | 0
XI | ESTABILIZACIÓN DE TALUD |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LECHOS DE SECADO
I | PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
II | PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 0
II | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  | 1 |  | 0
IV | ACERO REFUERZO |  |  | 1 |  | 0
V | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS |  |  | 1 |  | 0
VI | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS |  |  | 1 |  | 0
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | 1 |  | 0
VIII | MATERIAL FILTRANTE |  |  | 1 |  | 0 | moc | monc | Mat | Maq y equipos | Transporte
IX | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | 1 |  | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.25 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AUTOMATIZACIÓN
I | PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
II | PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 0
III | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  | 1 |  | 0
IV | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS |  |  | 1 |  | 0
V | ACERO REFUERZO |  |  | 1 |  | 0
VI | MAMPOSTERIA |  |  | 1 |  | 0
VII | ACABADOS |  |  | 1 |  | 0
VIII | SUMISTRO E INSTALACION EQUIPOS |  |  | 1 |  | 0
IX | OPTIMIZACION PLC |  |  | 1 |  | 0
X | ACTUADORES VALVULAS |  |  | 1 |  | 0
XI | CONSOLA, UPS Y AIRE ACONDICIONADO |  |  | 1 |  | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN DE COSTOS OBRA CIVIL
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
IMPREVISTOS (I) |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
UTILIDAD (U) |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
% IVA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
VALOR COSTO TOTAL OBRA CIVIL | [5 empty] | 0
SUMINISTRO | [6 empty] | moc | monc | Mat | Maq y equipos | Transporte
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
I | TUBERÍA GRP DN=500 MM SN 5000 CONDUCCIÓN AGUA CRUDA |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
II | TUBERÍA PEAD DE 63 MM PARA ACUEDUCTO RDE17 SEDIMENTADOR |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
III | TUBERÍA DE PVC DE 400 MM (16”) PARA ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
IV | TUBERÍA DE ACERO 100 MM (4") PARA INGRESO DE AIRE OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
V | TUBERÍA PVC 4" UP RDE 21 LECHOS DE SECADO |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
VI | TUBERÍA PVC 6" UP RDE 21 LECHOS DE SECADO |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
VII | TUBERÍA HF 6" LECHOS DE SECADO |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
VIII | TUBERÍA HF 4" LECHOS DE SECADO |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN DE COSTOS SUMINISTRO
COSTO DIRECTO SUMINISTRO | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
VALOR COSTO TOTAL SUMINISTRO | [5 empty] | 0
INFORMACIÓN GENERAL |  |  | RESUMEN DE COSTOS
COSTO TOTAL | [5 empty] | 0
INTERVENTORÍA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
SEGUIMIENTO MVCT |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 0 | 0

## AMPLIACION PTAP
|  | PRESUPUESTO | [5 empty] | Código: FR_12
Revisión No.: 00
Fecha Aprobación:
PROYECTO: |  | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
UBICACIÓN: |  | DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
ÍTEM | ESP. TEC | DESCRIPCIÓN / DETALLES |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | ETG-02-03 | Localización y replanteo |  |  |  | M2 | 803.8843 |  | 0
1.2 | ETG-02-03 | Localización y replanteo |  |  |  | ML | 317 |  | 0
1.3 | ETG-07-01 | Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo; incluye retiro (Caseta existente) |  |  |  | M3 | 18.6953 |  | 0
1.4 | ETG-07-01 | Demolición de muro en concreto; incluye retiro (Caseta existente) |  |  |  | M2 | 111.1464 |  | 0
1.5 | ETG-07-01 | Demolición de muros en bloque de concreto; incluye retiro (Caseta existente) |  |  |  | M2 | 121.3409 |  | 0
1.6 | ETG-02-00 | Desmonte de cubierta arquitectonica (Caseta existente) |  |  |  | M2 | 78.684 |  | 0
1.7 | ETG-02-00 | Desmonte de estructura metalicas soporte de cubierta y viga en I (Caseta existente) |  |  |  | UND | 1 |  | 0
1.8 | ETG-02-00 | Corte y retiro de árboles de talla media y alta. Incluye retiro a sitio autorizado |  |  |  | UND | 1 |  | 0
1.9 | ETP-11-00 | Desmonte y reubicación de poste para rayos |  |  |  | UND | 1 |  | 0
1.1 | ETG-02-04 | Desmonte, descapote desenraices y limpieza con retiro (obras de proteccion para el cauce de rio) |  |  |  | M3 | 32 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | ETG-03-01 | Excavación manual en material conglomerado (Grava arenosa con presencia de piedras de hasta 8" a 10" según el estudio de suelo) h= 0-2 metros |  |  |  | M3 | 405.8332 |  | 0
2.2 | ETG-03-01 | Excavación mecanica en material conglomerado (Grava arenosa con presencia de piedras de hasta 8" a 10" según el estudio de suelo) h= 0-2 metros |  |  |  | M3 | 1623.3329 |  | 0
2.3 | ETG-03-05 | Relleno conformado y vibrocompactado en capas de 0,10 m con material seleccionado de excavación (Grava arenosa y Arena gravillosa según el estudio de suelo) |  |  |  | M3 | 1461.4523 |  | 0
2.4 | ETG-03-06 | Retiro y disposición de material sobrante y/o escombros a un distancia de 8 km |  |  |  | M3 | 567.7138 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
3 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
3.1 | ETG-04-01 | Solado de limpieza en concreto de f'c=14 Mpa E=0.05 m |  |  |  | M3 | 23.3703 |  | 0
3.2 | ETG-04-01 | Zapatas en Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) |  |  |  | M3 | 29.006 |  | 0
3.3 | ETG-04-01 | Pedestales en Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) |  |  |  | M3 | 5.5361 |  | 0
3.4 | ETG-04-01 | Vigas de amarre en Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) |  |  |  | M3 | 16.903 |  | 0
3.5 | ETG-04-01 | Columnas en Concreto de f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) |  |  |  | M3 | 11.9718 |  | 0
3.6 | ETG-04-01 | Vigas en Concreto de f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) |  |  |  | M3 | 9.4375 |  | 0
3.7 | ETG-04-01 | Losa superior en Concreto de 28,0 Mpa (4000 psi) E= 0,10 m |  |  |  | M3 | 6.24 |  | 0
3.8 | ETG-04-01 | Losa maciza en Concreto de f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) E= 0,15 Mv |  |  |  | M3 | 24.5205 |  | 0
3.9 | ETG-04-01 | Losa superior en Concreto de 28,0 Mpa (4000 psi) E= 0,20 m |  |  |  | M3 | 21.372 |  | 0
3.1 | ETG-04-01 | Losa en Concreto impermeabilizado de f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) E = 0,25 m |  |  |  | M3 | 55.5675 |  | 0
3.11.1 | ETG-04-01 | Losa en Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) E=0,35 m |  |  |  | M3 | 5.8117 |  | 0
3.12.1 | ETG-04-01 | Losa en Concreto impermeabilizado para de 28,0 Mpa (4000 psi) E=0.4 m |  |  |  | M3 | 133.68 |  | 0
3.13.1 | ETG-04-01 | Muro en Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) E= 0,20 m |  |  |  | M3 | 7.205 |  | 0
3.14.1 | ETG-04-01 | Muro en Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) E= 0,25 m |  |  |  | M3 | 48.36 |  | 0
3.15.1 | ETG-04-01 | Muro en Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) E= 0,30 m |  |  |  | M3 | 53.3826 |  | 0
3.16.1 | ETG-04-01 | Muro en Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) E=0,35 m |  |  |  | M3 | 178.445 |  | 0
3.17.1 | ETG-04-01 | Escalera en Concreto de 28,0 Mpa (4000 psi) |  |  |  | M3 | 3.846 |  | 0
3.18.1 | ETG-04-01 | Piso en Concreto de (3000 psi) E=0.10 |  |  |  | M3 | 2.257 |  | 0
3.19.1 | ETG-05-08 | Andén en Concreto de 21 Mpa (3000 PSI) e=0.07 |  |  |  | M3 | 0.4641 |  | 0
3.20.1 | ETG-04-01 | Recubrimiento en concreto de (2000 PSI) para muross en gaviones, |  |  |  | M3 | 10.7367 |  | 0
3.21.1 | ETG-04-01 | Concreto de 21 Mpa (3000 PSI) para relleno de socavación de muros en gaviones |  |  |  | M3 | 10 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
4 |  | ACERO REFUERZO
4.1 | ETG-06-00 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) según planos y especificaciones de diseño |  |  |  | KG | 123548.4979 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO
5.1 | ETG-08-01.5 | Instalación de Tubería de GRP de 500 mm |  |  |  | ML | 317 |  | 0
5.2 | ETG-03-05 | Cama de arena para tuberías e=0.15 |  |  |  | M3 | 41.2087 |  | 0
5.3 | ETG-08-01.5 | Suministro e instalacion de Codo GRP d = 500 mm (61° a 90°). |  |  |  | UND | 1 |  | 0
5.4 | ETG-08-01.5 | Suministro e instalacion de Codo GRP d = 500 mm (31° a 60°). |  |  |  | UND | 2 |  | 0
5.5 | ETG-08-01.5 | Suministro e instalacion de Codo GRP d = 500 mm (0 a 31°). |  |  |  | UND | 2 |  | 0
5.6 | ETG-08-01.5 | Suminitro e instalación de Acople GRP d = 500 mm |  |  |  | UND | 42 |  | 0
5.7 | ETG-08-01.5 | Suministro e instalación Niple corto GRP BxL d = 600 mm L= 1m |  |  |  | UND | 4 |  | 0
5.8 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación codo HD BXB D=500 45° |  |  |  | UND | 2 |  | 0
5.9 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalacion de unión de desmontaje HD D=500 MM |  |  |  | UND | 1 |  | 0
5.1 | ETG-08-01.6 | Instalación de Tubería PEAD de 63 mm para acueducto RDE17 |  |  |  | ML | 71.98 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
6 |  | INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO
6.1 | ETG-09-01 | Instalación de Tubería NOVAFORT de 400 mm (16”) |  |  |  | ML | 151 |  | 0
6.2 | ETG-08-01.1 | Instalación de Tubería de acero de 100 mm (4”) para ingreso de aire (Lavado de filtro) |  |  |  | ML | 27.891 |  | 0
6.3 | ETG-09-03 | Cuerpo reforzado pozo de inspección D= 1.2 m interno E= 0.20 H<3 4000 PSI. Incluye peldaño varilla 3/8" cada 15 cm |  |  |  | ML | 7.76 |  | 0
6.4 | ETG-09-03 | Corona reforzada de E= 0.2 m, f'= 24 mpa, incluye tapa y aro. Para pozo de inspección diámetro interno D=1.2 m E=0.2 H<3 |  |  |  | UND | 6 |  | 0
6.5 | ETG-09-03 | Base en concreto reforzado para pozo inspección con H<3 D=1,2 interno E=0,2. Incluye cañuela en concreto y emboquillado, 3000 psi |  |  |  | UND | 6 |  | 0
5.2 | ETG-03-00 | Cama de arena para tuberías e=0.15 |  |  |  | M3 | 18.0468 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
7 |  | MAMPOSTERIA
7.1.1 | ETP-01-00 | Suministro y aplicación de recubrimiento protector epoxico de alta calidad para protección de concreto contra agentes quÍmicos y estructuras en contacto con agua potable 2 capas. |  |  |  | M2 | 734.295 |  | 0
7.2.1 | ETP-01-00 | Suministro y aplicación de imprimante y puente de adherencia de concreto fresco a endurecido según planos y especificaciones de diseño. |  |  |  | M2 | 122.6624 |  | 0
7.3.1 | ETP-02-00 | Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación cinta PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño |  |  |  | ML | 207.92 |  | 0
7.4.1 | ETG-16-01 | Mampostería en bloque de concreto abuzardado e = 0,15 m |  |  |  | M2 | 54.886 |  | 0
7.5.1 | ETG-16-01 | Mamposteria en calado e=15 m |  |  |  | M2 | 1.24 |  | 0
7.6.1 | ETG-19-00 | Piso en Baldosa cerámica Trafico No2 color blanco |  |  |  | M2 | 22.57 |  | 0
7.7.1 | ETP-03-00 | Instalación de Puntos hidráulicos incluye tuberias y accesorios |  |  |  | UND | 2 |  | 0
7.8.1 | ETG-16-01 | Muro en bloque estructuctural 20x20x40 (0 MPa) |  |  |  | M3 | 1.92 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO
8.1.1 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de Columna de maniobra para manejo de válvula mariposa de Ø500mm, incluye vástago de Ø50mm, con longitud entre 3.0 - 6.0m metros |  |  |  | UND | 2 |  | 0
8.1.2 | ETG-08-01.2 | Sumnistro e Instalación de columna de maniobra para manejo de válvula compuerta y/o mariposa de Ø150mm, incluye vástago de Ø50mm, con longitud entre 3.0 - 6.0m metros |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.3 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de columna de maniobra para manejo de válvula mariposa de Ø300mm, incluye vástago de Ø50mm, con longitud entre 3.0 - 6.0m metros |  |  |  | UND | 2 |  | 0
8.1.4 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Columna de maniobra para manejo de válvula mariposa de Ø400mm, incluye vástago de Ø50mm, con longitud entre 1.0 - 3.0m metros |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.5 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Columna de maniobra para manejo de compuerta guillotina incluye vástago de Ø50mm, con longitud entre 1.0 - 3.0m metros |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.6 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d =500 mm (20”), B*L, L=0.65 m Z= 0,15 del extremo bridado |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.7 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d =150 mm (6”), B*L, L=0.30m Z= 0,15 del extremo bridado |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.8 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d = 150 mm (6”), B*L, L=0.55m z= 0,275m del extremo bridado |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.9 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d = 50 mm (2”), B*L, L=0.35m Z,=0,175 m del extremo bridado |  |  |  | UND | 24 |  | 0
8.1.10 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d = 50 mm (2”), B*B, L=0.35m Z,=0,175 m del extremo bridado |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.11 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d = 300 mm (12”), B*L, L=0.60 m Z,=0,175 m del extremo bridado |  |  |  | UND | 2 |  | 0
8.1.12 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d = 400 mm (16”), B*L, L=0.50m Z= 0,225 del extremo liso. Incluye tornillería en acero inoxidable |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.13 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d =150 mm (6”), B*L, L=0.50m Z= 0,175 del extremo Liso. Incluye tornillería en acero inoxidable |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.14 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d =100 mm (4”), B*L, L=0.50m Z= 0,175 del extremo Liso. Incluye tornillería en acero inoxidable |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.15 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de Niples HD, 150mm, Brida*Brida, L=1.28m |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.16 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de Niples HD, 150mm, Brida*Brida, L=1.54m |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.17 | ETG-08-01.2 | Suministro e Intalacion de Niple HD, 400mm, Brida*Brida, L=1,65m (Brida, espigo y lisos) |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.18 | ETG-08-01.2 | Suministro e Intalacion de Niple HD,400mm, Brida*Brida, L=2,71m (Brida, espigo y lisos) |  |  |  | UND | 6 |  | 0
8.1.19 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Niple HD o acero , 400mm, Brida*Brida, L=0,50m |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.20 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Niple HD o acero , 400mm, Brida*Brida, L=2,35m |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.21 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de de válvula de mariposa brida x brida HD norma ISO PN 10. Incluye tornillería en acero inoxidable. D=500 mm (20") HD |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.22 | ETG-08-02 | Suministro e instalación de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable . d = 150 mm (6") HD |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.23 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje D= 60 mm (2") HD |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.24 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10. Incluye tornillería en acero inoxidable. D=150 mm (6") HD |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.25 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10. Incluye tornillería en acero inoxidable. D=300 mm (12") HD |  |  |  | UND | 2 |  | 0
8.1.26 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable . D= 50 mm (2") Tipo wafer HD |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.27 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable . D= 400 mm (16") Tipo wafer HD |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.28 | ETG-08-02 | Suministro de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable . D= 16" (400 mm) HD |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.29 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de válvula de retencion tipo swing bridada norma ISO PN 16. Clase 150, cuerpo en acero al carbón, con asiento insertado de acero inoxidable con resorte y brazo externo d = 50 mm (2") HD |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.30 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de valvula de ventosa doble camara-triple accion bridada norma ISO PN 10 d = 50 mm (2") HD |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.31 | ETG-09-05 | Suministro e instalación de Vertedero rectangular en PRFV h=0.70 m L= 1 m, según medidas y especificaciones indicadas en planos. |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.32 | ETP-15-00 | Suministro e instalación de compuerta estructural positivo - negativa, tipo guillotina en acero A-36, con guías en acero inoxidable, empotradas en muro, empaques en neopreno para cierre hermético (3 lados). Accionamiento con reductor manual y eléctrico. Alto compuerta 1,20 m y ancho libre del canal 1,0 m, profundidad del canal desde el fondo de esta hasta el piso anden 0,70 m. Incluye protección con pintura epóxica 3 capas (anticcorsivo, base y acabado), pernos y elementos requerido para su correcta instalación. |  |  |  | UND | 8 |  | 0
8.1.33 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 10, d = 150 mm (6") |  |  |  | UND | 20 |  | 0
8.1.34 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 10 Incluye tornillería en acero inoxidable. D= 50 mm (2") |  |  |  | UND | 16 |  | 0
8.1.35 | ETG-08-01.6 | Suministro e instalación de codo 45° de polietileno d= 63mm PN16 PE 100 |  |  |  | UND | 24 |  | 0
8.1.36 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de Codo 90° BxB HD ISO PN 10, d = 400 mm (16"). Incluye tornillería en acero inoxidable |  |  |  | UND | 7 |  | 0
8.1.37 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalacion de Brida HD para adaptador tope brida d = 63 mm |  |  |  | UND | 32 |  | 0
8.1.38 | ETG-08-01.2 | Suminsitro e Instalación de brida ciega brida x brida norma ISO PN 10, d = 150mm (6") HD. Incluye tornillería en acero inoxidable |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.39 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de brida ciega brida x brida norma ISO PN 10, d = 400 mm (16") HD. Incluye tornillería en acero inoxidable |  |  |  | UND | 2 |  | 0
8.1.40 | ETG-08-01.6 | Suministro e instalación portaflanche PEAD d= 63mm PE100 PN10 |  |  |  | UND | 32 |  | 0
8.1.41 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de Unión desmontaje autoportantes Bridada ISO PN 10, d=150 mm(6") HD incluye tornillería en acero inoxidable |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.42 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de Tee BxBxB HD 150 x150X 150 mm |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.43 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de Tee BxBxB HD 400 x400X 400 mm |  |  |  | UND | 4 |  | 0
8.1.44 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación Unión de desmontaje autoportante bridada. ISO PN 10 de 16" (400mm) |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.45 | ETG-08-01.1 | Soporte o abrazadera Metalico para tuberia Ø400 mm. Incluye pernos y elementos para fijación en muro. |  |  |  | UND | 6 |  | 0
8.1.46 | ETP-17-00 | Suministro e Instalación de Bomba vertical para lavado de filtros para ser instalada sobre el tanque de almacenamiento. * Líquido a impulsar: Agua Potable * Caudal: 160 Lts/ Seg * HDT: 6 Mts * Diámetro de succión: Tipo Campana * Diámetro de descarga: 12” * Eficiencia: 85,5% * NPSHr: 6.39 ft * Velocidad: 900 RPM Requerida * Potencia: 20 HP Incluye: - Columna de descarga en acero 304 ss L= 1,88 m (74") -Motor Eléctrico - Flanche en hierro para sostener la columna. Canastilla en acero tipo Basket de14"para succión de la bomba en acero galvanizado |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.47 | ETP-17-00 | Suministro e instalación de Bomba dosificadora de hipoclorito de sodio. Caracteristicas Técnica: * Alimentación eléctrica: 110 VAC. * Temperatura de trabajo: 5-45°C * Cabezal en PVDF * Diafragma en PTFE (Teflon®) * Protección: IP-65 * Ajuste de la frecuencia de dosificación * Control de nivel ON_OFF de acuerdo a la presencia del químico Señal digital proporcional de entrada con opción de división/multiplicación del pul- so de entrada entre 1 y 999. * Señal de entrada: digital de pulsos y análoga de corriente (mA, mV, V). * Regulación del recorrido para definir la capacidad de cada inyección simple. * Presión máxima:2 bar (29 psi) * Caudal máximo: 60 l/h @ 2 bar ó 74 l/h. @ 0 bar. * Válvula: 1/2" * Inyecciones por minuto: 150 * Consumo eléctrico: 50W. Incluye: * Válvula de pie,Válvula de inyección,Manguera de succión y descarga, Sensor de nivel. |  |  |  | UND | 2 |  | 0
8.1.48 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, d =500 mm (20”), B*L, L=0.65 m Z= 0,15 del extremo bridado |  |  |  | UND | 1 |  | 0
8.1.49 | ETG-08-02 | Suministro e Instalación de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable . D= 500 mm (16") Tipo wafer |  |  |  | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
9 |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS
9.1.1 | ETP-04-00 | Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica ø2" Incluye: Platina, soldadura, y todos los elementos para su fijación, Pinturas 3 capas: Anticorrosivo, base y acabado |  |  |  | ML | 256.8397 |  | 0
9.1.2 | ETP-05-00 | Suministro e instalación de escalera en Poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV h= 3,8 m ancho escalón: 0,70m. Incluye: línea de vida vertical con cables en acero inoxidable y acorde a la resolución 1409 de 2012 emitida por el Ministerio de trabajo o norma que la remplace o sustituya (según planos) |  |  |  | UND | 6 |  | 0
9.1.3 | ETP-06-00 | Suministro e instalación de rejilla en Poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV para tráfico peatonal Incluye: Elementos pernos de 1/2"x 2.5" y elementos de fijación en acero inoxidable ángulos de 2"x2" (según diseño) |  |  |  | M2 | 41.616 |  | 0
9.1.4 | ETP-07-00 | Suministro e instalación de Bafles en poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV Alto: 1.20m Ancho: 2.40 m e= 10mm incluye sistema de fijacion en estructura metalica recubierta en fibra de vidrio según planos según medidas y especificaciones indicadas en planos. |  |  |  | UND | 256 |  | 0
9.1.5 | ETP-08-00 | Suministro e instalación de perfiles para soporte de módulos de sedimentación acelerada, en vigas en perfil estructural de acero tipo C de 4” . Con tratamiento de la superficie con anticorrosivo y recubiertos en fibra de vidrio. Incluye pernos y elementos de fijación. |  |  |  | ML | 96 |  | 0
9.1.6 | ETP-09-00 | Suministro e Instalación de canaletas de recolección en fibra de Vidrio Reforzado (PRFV) L=2.55m, B=0,25m y h= 0,25m. Incluye Angulos de soporte en acero de 2"x2" recubiertos con fibra de vidrio con un espesor mínimo de 5mm, pernos en acero inoxidable y demás elementos para su instalación. |  |  |  | UND | 16 |  | 0
9.1.7 | ETP-09-00 | Suministro e instalación de canaleta en poliéster reforzado con fibra de vidrio sección en U ancho superficial 0,40m profundidad max. 0,40 m con refuerzo estructural en perfil de acero empotrado en las paredes laterales de 100mm. Longitud 4,10 m. Para salida de agua de lavado de filtros. Incluye pernos en acero inoxidable para fijación en muro. |  |  |  | UND | 8 |  | 0
9.1.8 | ETP-10-00 | Suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada tipo colmena de color negro con protección U.V, construidos en poliestireno de alto impacto: Altura recta: 1.0 m, Altura inclinada: 1.2m, Inclinación con la horizontal: 60 grados, dimensiones del hexágono: 6 x 6 cm Calibre: 60 (1.5mm) |  |  |  | M2 | 77.952 |  | 0
9.1.9 | ETP-11-00 | Suministro e instalación Tapa en PRFV o polipropileno de alta densidad con material original libre de mantenimiento, anticorrosivos, inmunizantes y pinturas, ensamblada con tornilleria en acero inoxidable. Resistente a quimicos, cloros y acidos. cuadrada L= 1.0 m con marco, y tornillo para ajustar la tapa al marco, ensamblada con tornilleria en acero inoxidable trafico peatonal |  |  |  | UND | 10 |  | 0
9.1.10 | ETP-12-00 | Suminstro e Instalación de Falso fondo en polietileno de alta densidad, provisto de un sistema integrado al falso fondo para agarre al mortero del piso y resistencia a la fuerza ascendente durante la operación de lavado, para lavado de filtros con aire-agua, sin capa porosa sintética de soporte de lecho, altura bloque h<=305mm, ancho>=270mm (dimensiones aproximadas pueden variar según fabricante). Incluye tubería elementos y accesorios especiales necesarios para la inyeccion de aire al interior del falso fondo, y para un correcto funcionamiento y acople a las dimensiones y caracteristicas de los filtros. Segun planos y especificaciones tecnicas. |  |  |  | M2 | 52 |  | 0
9.1.11 | ETP-13-00 | Suministro e instalación de Arena de cuarzo para filtro, peso específico=2.60 a 2.65, Te = 0.9mm, Cu = 1.55 a 1.6, dureza 7. Puesta en el sitio de la obra. |  |  |  | M3 | 46.08 |  | 0
9.1.12 | ETP-13-00 | Suministro e instalación Grava para soporte de filtro. De acuerdo a planos y especificaciones. Puesto en el sitio de la obra. Granulometría: 50.8 mm-19.1 mm x 12.7 mm (Capas superiores) 50.8 mm-6.4 mm x 3.2 mm 50.8 mm-3.2 mm x 1.6 mm 50.8 mm-6.4 mm x 3.2 mm 50.8 mm-12.7 mm x 6.4 mm 50.8 mm-19.1 mm x 12.7 mm (Capa de fondo) |  |  |  | M3 | 15.552 |  | 0
9.1.13 | ETG-08-03 | Construcción de hidrante de lavado de plantas. Incluye tubería galvanizada 4" HG , pintura anticorrosiva y de acabado, válvula de cierre rápido, Ø4" roscada y elmentos para su fijación (según diseño). |  |  |  | UND | 10 |  | 0
9.1.14 | ETP-14-00 | Suministro e instalación de sistema de desfogue de tuberias de aire a presion pára lavado de filtros, Incluye: Tuberia 1/2 pulg AG.(4m), 6 Codos90°,2 Codos45°,1 Reduccion 2X1/2"BXE, Boquilla de salida. |  |  |  | UND | 4 |  | 0
9.1.15 | ETG-16-00 | Suministro e instalación de Ventaneria en aluminio color blanco RF:7-44, incluye vidrio 4 mm (corrediza o fija) segun planos y especificaciones de diseño. A=2.46 M H= 2 M |  |  |  | M2 | 22.9208 |  | 0
9.1.16 | ETG-16-00 | Suministro e instalacion de porton de acceso en lamina y tubos acero galvanizado (diametro de tubos 2"), de doble Ala batiente Ancho total : 2,50 m Alto : 2,20 m . Incluye,bisagras, cerraduras. Acabado con pintura tipo esmalte 3 capas: anticorrosivo, base y acabado. (según planos) |  |  |  | UND | 1 |  | 0
9.1.17 | ETG-16-00 | Suministro e instalacion de porton de acceso en lamina y tubos acero galvanizado (diametro de tubos 2"), de doble Ala batiente Ancho total : 2,0 m Alto : 2,20 m . Incluye,bisagras, cerraduras. Acabado con pintura tipo esmalte 3 capas: anticorrosivo, base y acabado. (según planos) |  |  |  | UND | 1 |  | 0
9.1.18 | ETP-15-00 | Desmonte, traslado y reinstalación de equipo solplador y motobomba para lavado de filtros existente hacia nuevo cuarto de sopladores. Incluye: Elementos de fijación, acoples y tuberías para reinstalación. |  |  |  | UND | 1 |  | 0
9.1.19 | ETG-07-06 | Barrera vegetal con árboles de nim y otras especies. |  |  |  | UND | 15 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
10 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1.1 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometida principal en 3x4/0+1xNo2/0+1xNo2 en tubo de 3" con excavación y tapada |  |  |  | ML | 38 |  | 0
10.1.2 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometida tabelro bombas sopladores en 3x1/0+1xNo2+1xNo2 en tubo de 2" con excavación y tapada |  |  |  | ML | 10 |  | 0
10.1.3 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometidabombas lavado filtros en 3x2+1xNo4+1xN4 en tubo de 2" con excavación y tapada |  |  |  | ML | 35 |  | 0
10.1.4 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometida bomba cloración en 3x12 en tubo de 3/4" con excavación y tapada |  |  |  | ML | 10 |  | 0
10.1.5 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometida tablero luces en 3x10 en tubo de 3/4" con excavación y tapada |  |  |  | ML | 4 |  | 0
10.1.6 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometida bombas sopladores en 3x4+1xNo6+1xNo6 en coraza de 1" con accesorios |  |  |  | ML | 6 |  | 0
10.1.7 | ETP-16-00 | Sistema de tierra con 2/0 y 4 variilas |  |  |  | UND | 1 |  | 0
10.1.8 | ETP-16-00 | Suminsitro e instalación de salidas e interruptores de luminarias en EMT, incluye: Tuberia EMT, curvas en EMT, caja 2x4 EMT, caja octagonal en EMT, entrada a caja de 1/2" EMT, anclaje para tuberia de 1/2", uniones en EMT de 1/2", cable No12, cuatro (4) lampara hermetica led de 2x25W, una (1) tortuga led y tablero bifasico. |  |  |  | UND | 1 |  | 0
10.1.9 | ETP-16-00 | Suministro e instalacióin de Salidas tomacorrientes 110V en EMT, incluye: tomacorrinetes, tuberia 1/2" EMT, curvas de 1/2" EMT, caja 4x4 EMT, uniones de 1/2" EMT, entrada a caja de 1/2"EMT, cable No 12, anclaje para tuberia de 1/2". |  |  |  | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
11 |  | ESTABILIZACIÓN DE TALUD
11.1.1 | ETG-07-07 | Estructuras de contención en gaviones, incluye:Alambre para amarres cal- 22 mm, Malla gavión triple torsión con las siguientes especificacines: -Galvanizado: Minimo 260 gr/m2 -Diametro del alambre de la malla: 3,0 mm -Diametro aristas de la malla: 3,8 mm -Tipo de abertura: 8x10 cm -Tamaño: 2x1x1 mts, un diafragma -Tamaño de la piedra: entre (13 cm-30 cm) piedra de mano de rio |  |  |  | M3 | 124 |  | 0
11.1.2 | ETG-07-07 | Estructuras de cimentación para gaviones (colchoneta), incluye:Alambre para amarres cal- 22 mm, Malla gavión triple torsión con las siguientes especificacines: -Galvanizado: Minimo 260 gr/m2 -Diametro del alambre de la malla: 3,0 mm -Diametro aristas de la malla: 3,8 mm -Tipo de abertura: 8x10 cm -Tamaño: 2x1x0,50 mts -Tamaño de la piedra: entre (13 cm-30 cm) piedra de mano de rio |  |  |  | M3 | 80 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
RESUMEN DE COSTOS
Elaborado por: |  | Yariza Martinez Polo | Cargo: Aux. De Diseño |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN (A) |  |  | 0% | 0
Revisado por: |  | Marlon Brujes Freyle | Cargo: Director de proyectos |  | IMPREVISTOS (I) |  |  | 0% | 0
[5 empty] | UTILIDAD (U) |  |  | 0% | 0
[5 empty] | % IVA |  |  | 0% | 0
Fecha: |  |  |  |  | COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
11 |  | SUMINISTROS DE TUBERIA
12.1.1 | ETG-08-01.5 | Suministro de Tubería GRP DN=500 mm SN 5000 |  |  |  | ML | 317 |  | 0
12.1.2 | ETG-08-01.6 | Suministro de Tubería PEAD de 63 mm para acueducto RDE17 |  |  |  | ML | 71.98 |  | 0
12.1.3 | ETG-08-01.3 | Tubería de PVC de 400 mm (16”) para alcantarillado |  |  |  | ML | 151 |  | 0
12.1.4 | ETG-08-01.1 | Tubería de acero (4") para ingreso de aire |  |  |  | ML | 27.78 |  | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
TOTAL COSTO SUMINISTRO
COSTO SUMINISTRO | [8 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 0
COSTO TOTAL SUMINISTRO | [8 empty] | 0
TOTAL DE COSTOS
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL + SUMINISTRO | [8 empty] | 0
INTERVENTORIA | [8 empty] | 0
MVCT | [8 empty] | 0
TOTAL + INTERVENTORÍA | [8 empty] | 0
Elaborado por: |  | Yariza Martínez Polo |  | Cargo: Auxiliar De Diseño |  | Firma:
Revisado por: |  | Marlon Brujes Freyle |  | Cargo: Director de proyectos |  | Firma:
Aprobado por: |  | Felipe Gómez Alzate |  | Cargo: Gerente de Planeación y Operaciones ASAA S.A E.S.P |  | Firma:

## LECHOS SECADO
|  | PRESUPUESTO |  |  |  |  | Código: FR_12
Revisión No.: 00
Fecha Aprobación:
PROYECTO: |  | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
UBICACIÓN: |  | DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
ÍTEM | ESP. TEC | DESCRIPCIÓN / DETALLES (LECHOS DE SECADO) |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  |  | PRELIMINARES
1.1 | ETG-02-03 | Localizacion y replanteo |  |  | M2 | 99.12 |  | 0
1.1.1 | ETG-02-03 | Localizacion y replanteo |  |  | ML | 29.38 |  | 0
1.1.2 | ETG-02-03 | Limpieza, descapote y conformación del terreno E=0.20 |  |  | M2 | 99.12 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
2 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.1 | ETG-03-01 | Excavación manual en material común y/o conglomerado h= 0-2 metros |  |  | M3 | 108.1756 |  | 0
2.2 | ETG-03-01 | Excavación mecánica en material común y/o conglomerado h= 0-2 metros |  |  | M3 | 432.7024 |  | 0
1.4 | ETG-03-05 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera al 95% del proctor modificado. H= < 2 M |  |  | M3 |  |  | 0
1.5 | ETG-03-06 | Retiro y disposición de material sobrante y/o escombros. |  |  | M3 |  |  | 0
| ETG-07-01 | Demolicion de andenes, incluye retiro |  |  | M2 |  |  | 0
2.3 | ETG-03-05 | Relleno conformado y vibrocompactado en capas de 0,10 m con material seleccionado de excavación |  |  | M3 | 263.9043 |  | 0
2.4 | ETG-03-06 | Retiro y disposición de material sobrante y/o escombros. |  |  | M3 | 276.9737 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS
3.11 | ETG-08-01.3 | Instalación tubería PVC 4" UP RDE 21 incluye prueba hidrostatica |  |  | ML | 19.35 |  | 0
3.12 | ETG-08-01.3 | Instalación tubería PVC 6" UP RDE 21 incluye prueba hidrostatica |  |  | ML | 8.38 |  | 0
3.13 | ETG-08-01.2 | Instalación tubería HF 6" |  |  | ML | 10.7 |  | 0
3.14 | ETG-08-01.2 | Instalación tubería HF 4" |  |  | ML | 14.5305 |  | 0
3.2 | ETG-03-05 | Cama de arena para tubería e= 0,15 m |  |  | M3 | 14.5305 |  | 0
3.15 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de codo bridado 4" 90° HD |  |  | UND | 3 |  | 0
3.16 | ETG-08-01.2 | Suministro e Instalación de codo bridado 4" 45° HD |  |  | UND | 2 |  | 0
3.17 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de codo bridado 6" 90° HD |  |  | UND | 2 |  | 0
3.18 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de codo bridado 6" 45° HD |  |  | UND | 2 |  | 0
3.19 | ETG-08-01.2 | Suminstro e instalación de tee bridada 4x4" HD |  |  | UND | 5 |  | 0
3.2 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación de tee bridada 6x6" HD |  |  | UND | 3 |  | 0
3.21 | ETG-08-02 | Suministro e instalación válvula compuerta elástica brida iso o brida ansi (vastago ascendente) de 6" HD |  |  | UND | 4 |  | 0
3.22 | ETG-08-02 | Suministro e instalación válvula compuerta elástica brida iso o brida ansi (vastago no ascendente) de 4" HD |  |  | UND | 6 |  | 0
3.23 | ETG-08-02 | Suministro e instalación válvula de cheque operación horizontal y/o vertical extremo brida de 4" HD |  |  | UND | 2 |  | 0
3.24 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalación unión de desmontaje autoportante de 4" HD |  |  | UND | 2 |  | 0
3.25 | ETG-08-01.2 | Suminisrtro e Instalación de brida ciega brida x brida norma ANSI PN 10 Incluye tornillería en acero inoxidable de 4" HD |  |  | UND | 1 |  | 0
3.26 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalacion adaptador HD brida x universal 4" |  |  | UND | 7 |  | 0
3.27 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalacion adaptador HD brida x universal 6" |  |  | UND | 4 |  | 0
3.28 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalacion reducción bridada de 6x4" HD |  |  | UND | 1 |  | 0
3.29 | ETP-17-00 | SISTEMA DE BOMBEO DE LODOS LECHOS DE SECADO, incluye: 2 Bombas sumergibles, vertical para aguas residuales en hierro gris, potencia de 3 Kw, Caudal : 10,7 L/S y ADTB de 12.7 mtr. Con sensores de humedad y detector de agua en aceite, cada Bomba incluye 1 x 15 Mts, de cable eléctrico adecuado y doblemente encauchetado que soportan la carga total de corriente del motor a su máxima potencia. Codo Auto-Acoplamiento Completo incluye: Soporte guía superior, Empaques, tornillos y garra Ø4". Tablero de control y arranque para dos (2) bombas potencia de 5,7 HP- 220 V, los materiales de maniobra control y mando con aceptación y homologación del CIDET y RETIE marca WEG/DANFOSS tablero de control para arranque de dos bombas diametro de 4" y solidos hasta de 80 mm, cofre metalico, breaker general, variador de velocidad, ventilación forzada, breaker riel omega 3x6 amp. kit de lamparas de señalización y pulsador, flotador electrico |  |  | UND | 1 |  | 0
3.3 | ETG-08-02 | Suministro e instalacion valvula compuerta elastica HD de 16" Vastago no ascendente |  |  | UND | 1 |  | 0
3.31 | ETG-08-01.2 | Suministro e instalacion adaptador HD brida x universal 16" |  |  | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
4 |  | ACERO DE REFUERZO
4.1 | ETG-06-00 | Suministro, transporte e instalacion Acero de Refuerzo de 3/8" a 5/8" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) para estructura de lechos de secado y pozo de succion lodos sedimentadores |  |  | KG | 7857.898 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
5 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.32 | ETG-04-01 | Concreto 28 Mpa producido en Obra para estructura de lechos de secado y pozo de succion lodos sedimentadores |  |  | M3 | 86.3932 |  | 0
2.1.1 | ETG-04-01 | Solado de limpieza de 14 Mpa e=0.05 producido en Obra para estructura de lechos de secado y pozo de succion lodos sedimentadores |  |  | M3 | 4.7521 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
5.1 |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.33 | ETP-11-00 | Suministro e instalacion de Tapa plastica en PRFV con marco circular de 900 mm . Resistente a quimicos, cloros y acidos de 80 cm de diametro de alto con marco, y tornillo para ajustar la tapa al marco, ensamblada con tornilleria en acero inoxidable trafico peatonal |  |  | UND | 2 |  | 0
3.34 |  | Suministro e instalación de estructura metalica para cubierta, incluye: lamina galvanizada calibre 20, cubierta ajover n10, barra roscada 3/8"x3 metros, platina 3/16" 1200x2400 mm, tuercas 3/8", arandelas 3/8", varilla corrugada de 1/2", varilla corrugada 3/8", barrera en anticorrosivo poliamidas-2 manos, barrera en acabado entumecen-2 manos; según planos y diseño. |  |  | M2 | 1 |  | 0
4.1.1 | ETP-04-00 | Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica ø2" Incluye: Platina, soldadura, y todos los elementos para su fijación, Pinturas 3 capas: Anticorrosivo, base y acabado |  |  | ML | 11.09 |  | 0
3.35 | ETG-16-01 | Muro en ladrillo hueco perforado 15.9x10.6 cm |  |  | M2 | 52.626 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
6 |  | MATERIAL FILTRANTE
3.36 | ETP-13-00 | Suministro e instalación de Grava para lechos de secado |  |  | M3 | 17.7432 |  | 0
3.37 | ETP-13-00 | Suministro e instalación de Arena para lechos de secado |  |  | M3 | 15.84 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
7 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO
7.1 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometida en 3x1/0+1xNo2+1xNo2 en tubo de 3" PVC |  |  | ML | 35 |  | 0
7.2 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de acometida en 3x4+1xNo6+1xNo6 en tubo de 2" PVC |  |  | ML | 96 |  | 0
7.3 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de terminal para cable No 1/0 |  |  | UND | 6 |  | 0
7.4 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de terminal para cable No 2 |  |  | UND | 4 |  | 0
7.5 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de terminal para cable No 4 |  |  | UND | 6 |  | 0
7.6 | ETP-16-00 | Suministro e instalaciòn de terminal para cable No 6 |  |  | UND | 4 |  | 0
7.7 | ETP-16-00 | Registro de 60*60*80 CMS con tapa estructurada, segùn norma SB |  |  | UND | 4 |  | 0
7.8 | ETP-16-00 | Excavaciòn y tapada tuberìa de 1x 2" PVC |  |  | M3 | 10 |  | 0
7.9 | ETP-16-00 | Excavaciòn y tapada tuberìa de 2x 1 1/4" PVC |  |  | M3 | 23 |  | 0
7.10 | ETP-16-00 | Bajante en 1x1/4" galvanizado |  |  | UND | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
RESUMEN DE COSTOS
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 0
ADMINISTRACION (A) | [7 empty] | 0
IMPREVISTO(I) | [7 empty] | 0
UTILIDAD (U) | [7 empty] | 0
% IVA | [7 empty] | 0
COSTO TOTAL OBRA CIVIL | [7 empty] | 0
8 |  | SUMINISTRO TUBERÍAS
8.1 | ETG-08-01.6 | Suministro tubería PVC 4" UP RDE 21 |  |  | ML | 19.35 |  | 0
8.2 | ETG-08-01.6 | Suministro tubería PVC 6" UP RDE 21 |  |  | ML | 8.38 |  | 0
8.3 | ETG-08-01.2 | Suministro tubería HF 6" |  |  | UND | 10.7 |  | 0
8.4 | ETG-08-01.2 | Suministro tubería HF 4" |  |  | UND | 14.5305 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
TOTAL COSTO SUMINISTRO
COSTO SUMINISTRO | [7 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN | [7 empty] | 0
COSTO TOTAL SUMINISTRO | [7 empty] | 0
TOTAL DE COSTOS
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL + SUMINISTRO | [7 empty] | 0
INTERVENTORIA | [7 empty] | 0
MVCT | [7 empty] | 0
TOTAL + INTERVENTORÍA | [7 empty] | 0
Elaborado por: |  | Yariza Martínez Polo |  | Cargo: Auxiliar De Diseño | Firma:
Revisado por: |  | Marlon Brujes Freyle |  | Cargo: Director de proyectos | Firma:
Aprobado por: |  | Felipe Gómez Alzate |  | Cargo: Gerente de Planeación ASAA S.A E.S.P | Firma:

## AUTOMATIZACIÓN PTAP
|  | PRESUPUESTO |  |  |  |  | Código: FR_12
Revisión No.: 00
Fecha Aprobación:
PROYECTO: |  |  | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
UBICACIÓN: |  |  | DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
ÍTEM | ESP. TEC | DESCRIPCIÓN / DETALLES (AUTOMATIZACIÓN PTAP) |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CASETA COMPONENTES ELECTRONICOS
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | ETG-02-03 | Localización y replanteo |  |  | M2 | 7 |  | 0
1.1.2 | ETG-02-04 | Descapote y limpieza |  |  | M2 | 7 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
2 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.1 | ETG-03-01 | Excavación manual en material común y/o conglomerado h= < 2,00 mt |  |  | M3 | 1.0188 |  | 0
2.4 | ETG-03-06 | Retiro y disposición de material sobrante y/o de escombro |  |  | M3 | 1.0188 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
3 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS
3.41 | ETG-04-01 | Concreto 3000 PSI (21 Mpa) para zapatas |  |  | M3 | 1.4 |  | 0
3.42 | ETG-04-01 | Concreto 3000 PSI (21 Mpa) para vigas de cimentación |  |  | M3 | 0.538 |  | 0
3.43 | ETG-04-01 | Concreto 3000 PSI (21 Mpa) para vigas |  |  | M3 | 0.495 |  | 0
3.44 | ETG-04-01 | Concreto 3000 PSI (21 Mpa) para columnas |  |  | M3 | 0.8676 |  | 0
3.45 | ETG-04-01 | Placa en concreto de cubiertas de 0.1 m en concreto de 3000 PSI (21 Mpa) |  |  | M3 | 0.62 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
4 |  | ACERO DE REFUERZO
3.1.1 | ETG-06-00 | Hierro figurado y armado de 60,000 PSI |  |  | KG | 613.13 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
5 |  | MAMPOSTERÍA
5.21 | ETG-16-01 | Muro en bloque de arcilla 0,12x0,20x0,40m |  |  | M2 | 16.368 |  | 0
5.22 | ETG-16-02 | Pañete liso para muros; mortero de pega 1:4, incluye filos y dilataciones |  |  | M2 | 26.488 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
6 |  | ACABADOS
6.21 | ETG-16-03 | Estuco y pintura muros, columnas y vigas |  |  | M2 | 26.488 |  | 0
6.22 | ETG-19-00 | Suministro de piso en tablón de gres anti-resbalante |  |  | M2 | 6.48 |  | 0
6.23 |  | Puerta con marco, de doble chapa de 1,2*2,05 m en lamina de acero cal 18, pintada con anticorrosivo y pintura de aceite (suministro e instalación) |  |  | UND | 1 |  | 0
6.24 | ETP-16-00 | Lámparas interiores 2 * 32 wat t - 18 suministro e instalación |  |  | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
EQUIPOS ALERTA TEMPRANA Y DOSIFICACION DE QUIMICOS
7 |  | SUMISTRO E INSTALACION EQUIPOS
7.21 | ETP-19-00 | Suministro e instalacion de Controlador de temperatura y medición directamente de PH, conductividad, turbidez, sólidos en suspensión, amonio, nitrato, nitrito, DOC, UVT, COD, BOD, TOC o SAC in situ, con conexión hasta dos sensores. Incluye tres (3) contactos de relé estandar, dos (2) salidas analogicas y una interfaz RS/485 para la transferencia de datos a travez de modbus RTU. 230 VAC y fuente de voltaje AC / DC 24 V. |  |  | UND | 1 |  | 0
7.22 | ETP-20-00 | Suministro e instalacion de Sonda para la medición de turbidez, con sistema de autolimpieza por ultrasonido, rango de medición de 0 - 4000 FNU. Parametros de medición: FNU; NTU; TEF mg/l SiO2; ppm SiO2 g/l TS g/l SiO2 g/l TS, %. Precisión: Según la norma, calibrado de fabrica por el EN ISO 7027. Condiciones del Entorno: Temperatura de funcionamiento 0 - 60°. Construcción Mecanica: Ventana de Zafiro. Carcasa: Acero fino. Tipo de protección: IP 68. resistencia a la presión: Max 10 Bares. Consumo de potencia: 5 vatios. |  |  | UND | 1 |  | 0
7.23 | ETP-16-00 | Suministro e instalacion de caja de paso en concreto reforzado de 3000 psi de 60x60x80 cm con tapa estructurada en concreto de 3000 psi y angulo de 1"X 1/2" AI. |  |  | UND | 32 |  | 0
7.24 | ETP-21-00 | Suministro, instalación y pruebas de cable de comunicación (Actuadores, turbidimetro y otros). Ver especificaciones Tecnicas. Incluye tendido, excavación y tapado. |  |  | ML | 1150 |  | 0
7.25 | ETP-21-00 | Suministro e instalacion Cable de potencia (Actuadores, turbidimetro y otros): Construcción de banco de ductos para potencia, incluye excavación tendido de tuberia atranque de tuberia y recuperción del del area y cableado. Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | ML | 1150 |  | 0
7.26 | ETP-22-00 | Suministro e instalacion Modulo de proteccion y amplificacion de señal RS/485 proveniente del turbidimetro al controlador SNC |  |  | UND | 2 |  | 0
7.27 | ETP-23-00 | Suministro e instalacion de Sensor Streanming Current Duratrac compuesto por controlador SNC-D para mantener la carga electrocinetica apropiada (iónica y coloidal) en el agua tratada; determinar los cambios en el agua cruda en sus características más importantes (turbiedad, color, pH, etc.) y cambios de caudal. |  |  | UND | 1 |  | 0
7.28 | ETP-17-00 | Suministreo e instalacion Bomba dosificadora. Ver especificaciones tecnicas de la bomba anexas |  |  | UND | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
EQUIPOS CENTRO DE CONTROL
8 |  | OPTIMIZACION PLC
8.21 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN CPU PLC PLC SCADAPack 330/334Controller: SCADAPack334, with Model 5607 I/O board, comes with above I/O plus 8 Analog I/P,16 Digital I/P and 10 Digital O/PProductionPLUS Options: NoneGas Flow Run-Time Option: NoneProtocol Option: Modbus protocol emulationProgramming Environment: TelePACE Ladder Logic and C Language firmware loaded - IECenabled (Programming Tools sold separately)Analog Inputs: P334 : adds 8 selectable as 0-20, 4-20mA, 0-5V or 0-10VDigital Inputs/Outputs: P334 : 16 Digital Inputs (12/24V) and 10 Dry Contact Relay outputsAnalog Outputs: P334 only : 2 channel Analog Output option, 0-20 mAIntegrated Communication Interfaces: Trio Radios - 900MHz (requires one RS232 port)900MHz Trio Spread Spectrum Radio with encryption, 902-928MHz (FCC / IC). Qty 1-OMNI, 5db, 900MHz with integrated N-Female connector, (2) C1005 clamps Qty 1 -Antenna Cable & Options for 900MHz Spread Spectrum Radio Interface -25 ft. (7.62m) LMR 400 feedline for listed OMNI or YAGI Antenna, N-Male connectors on both ends, (5) ty-wraps Qty 1 - Surge suppressor (Polyphaser), bulkhead mount, N Type Female on both sides, 125MHz to 1000MHz Qty 1-LMR200-3, cable from FreeWave / Trio radio (SMA) to 297273, 3 ft. (0.91m) LMR 200, N Male to SMA Male Qty 1 -BR20 Series: Wireless Base Radio with Long Haul optionRF Module Type: 902MHz - 928MHz band (FCC / IC)Long Haul Radio: NoneFuture Option: None. Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | UND | 1 |  | 0
8.22 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN SUBSISTEMA E/S Qty 1 -4 channel isolated analog output module, 0-20 Ma Qty 1- 8 channel isolated, single ended, analog input module, 0-20mA or 0-5V (replaces 5501 modules - see specification) Qty 1 -8 point DC output module, 12-24Vdc @ 1A Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | UND | 1 |  | 0
8.23 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN SYSTEMSOFTWARE PLC Qty 1- Version: ClearSCADA 2010 Server License, includes Alarm Director & Embedded ViewX Client (Latest Version) -Point Size: 250 Point -Key Type: USB Key License -CS10 Floating ViewX Client License (Server Side Client License): 02 -Base Web Server: None -Concurrent Web Access Connections: None -RealFLO License: None -OPC Server License: None -Optional Drivers: Included at no charge with ClearSCADA Server: DNP3, SCADAPack Modbus, OPC DA client driver for connection to 3rd party OPC Servers, Modbus RTU, AB-DF1, Kingfisher, IEC 60870-5-101 Master/Slave, IEC60870-5-104 Master/Slave, DDE, ICMP, ODBC, NTP, SNMP, Trio Radio Diagnostics (CS10 Only). Qty 1 - 1 Year Support - Includes access to technical support and product updates (contact factory for multi-year terms) Qty 1 - ClearSCADA con 1500 puntos 1 Year Support - Includes access to technical support and product updates (contact factory for multi-year terms) Version: ClearSCADA 2010 Server License, includes Alarm Director & Embedded ViewX Client (Latest Version) Point Size: 1,500 Point Key Type: Software Key License CS10 Floating ViewX Client License (Server Side Client License) Code "1" Required for CS09, for CS10 becomes "00" or "Number of Floating ViewX" (selected below) Base Web Server: None RealFLO License: None OPC Server License: None Optional Drivers: Included at no charge with ClearSCADA Server DNP3, SCADAPack Modbus, OPC DA client driver for connection to 3rd party OPC Servers, Modbus RTU,AB-DF1, Kingfisher, IEC 60870-5- 101 Master/Slave, IEC60870-5-104 Master/Slave, DDE, ICMP, ODBC, NTP, SNMP, Trio Radio Diagnostics (CS10 Only). Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | UND | 1 |  | 0
8.25 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN PC Qty 1 - PC WXP CORE 2 DUO 2,4GHZ, 1GB RAM (2 X 512 MB), SOUND, DYNAMIC VIDEO MEMORY, DVD-ROM, DISQETERA 1,44MB, SATA 250GB, 1 X FAST ETHERNET RJ45 (INTEGRADO), WIN XP PROF. MUI (AL,IN,FR,ES,IT,CN) Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | UND | 1 |  | 0 | moc
8.26 | ETP-21-00 | SUMINISTRO Y PRUEBAS FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR Qty 1 - MODULAR FUENTE DE ALIMENTACION DE CARGA ESTABILIZADA ENTRADA: 120/230V AC SALIDA: 24 V DC / 20A |  |  | UND | 2 |  | 0 | 0.15
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
9 |  | ACTUADORES VALVULAS
9.21 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN DE ACTUADORES ELÉCTRICOS MX 05. Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | UND | 3 |  | 0
9.22 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BREAKERS |  |  | UND | 3 |  | 0
9.23 | ETG-04-01 | SUMINISTRO Y FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE DE ACTUADORES |  |  | M3 | 1 |  | 0
9.24 | ETP-21-00 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE |  |  | ML | 20 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
11 |  | CONSOLA, UPS Y AIRE ACONDICIONADO
11.1 | ETP-21-00 | Suministro Consola ergonómica, para operación 7X24 de superficie fija, con capacidad de un operario. Cuenta con sistema de extración, bandejas inspecionables, niveladores de piso de hasta 20mm, cuenta con cuatro (4) puntos eléctricos y cuatro(4) puntos de datos. Suministro Silla ergonómica, de uso 24/7, mecanismo de contrapeso, reposacabezas con ajustes independientes para adaptarse al tamaño de prácticamente cualquier cuerpo, certificada green guard. Suministro Monitor curvo de 34" panel IPS curvo, brillo 300 nits, Ángulo de visión 178/178. Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | UND | 1 |  | 0
11.2 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS UPS Qty 1 - UPS GXT2-10000T220 10 KVA BANCO DE BATERIAS INTERNO AUTONOMIA 0.5 HORAS PLENA CARGA. Ver especificaciones Tecnicas. |  |  | UND | 1 |  | 0
11.3 | ETP-21-00 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU |  |  | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
RESUMEN DE COSTOS
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN (A) | [7 empty] | 0
IMPREVISTOS (I) | [7 empty] | 0
UTILIDAD (U) | [7 empty] | 0
% IVA | [7 empty] | 0
COSTO TOTAL OBRA CIVIL | [7 empty] | 0
INTERVENTORIA | [7 empty] | 0
MVCT | [7 empty] | 0
TOTAL + INTERVENTORÍA | [7 empty] | 0
Elaborado por: |  |  | Yariza Martínez Polo | Cargo:Auxiliar De Diseño | Firma:
Revisado por: |  |  | Marlon Brujes Freyle | Cargo: Director de proyectos | Firma:
Aprobado por: |  |  | Felipe Gómez Alzate | Cargo: Gerente de Planeación ASAA S.A E.S.P | Firma:
Vo.Bo. Director de Supervisión e interventorías

## Contenido e Instucciones
ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUALES - SERVICIOS
CONTRATO No.
CONTENIDO
ESTRUCTURA DE COSTOS
CUADRO 1 | PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y EXTRALEGALES
CUADRO 2 | INFORMACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS SERVICIOS
CUADRO 3 | COSTOS ADMINISTRATIVOS
CUADRO 4 | COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
CUADRO 5 | COSTOS DE EQUIPOS/VEHÍCULOS POR MES
CUADRO 6 | COSTOS DE INSUMOS Y SUMINISTROS
RESUMEN DE COSTOS MENSUALES
TARIFAS DEL CONTRATO
INSTRUCCIONES
El OFERENTE deberá sustentar cada una de las tarifas presentadas en el ANEXO No. B, de las CONDICIONES COMERCIALES, mediante la presentación de los cálculos correspondientes y las referencias que considere necesarias.
El OFERENTE deberá desglosar cada una de las tarifas ofrecidas, de tal forma que pueda apreciarse claramente el valor de cada uno de los elementos que las integran. CERREJÓN se reserva el derecho de aceptar o no la OFERTA si no cumple este requisito
El OFERENTE utilizará, sin limitarse a estos, los cuadros de estructuración de costos adjuntos.
La Estructura de Costos está modelada para costos mensuales, sin embargo el oferente podrá indicar costos proporcionales para periodos más cortos o asignación parcial de recursos.
Algunos campos están formulados, si requiere modificar alguna fórmula, por favor inserte un comentario explicando la razón del cambio.
Si requiere adicionar rubros no incluidos en la estructura, puede insertar nuevas filas .
Los cuadros siguientes deberán tramitarse, además de otros que el OFERENTE considere necesarios para documentar su estructura tarifaria.

## COSTOS SERVICIOS
ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUALES - SERVICIOS
SMMLV
CUADRO No.1 - PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y EXTRALEGALES |  |  |  |  | Auxilio Tpte
PORCENTAJE SALARIOS
ITEM | LEGALES | < 10 SMMLV | > 10 SMMLV
1 | Cesantías (Variable de acuerdo con antiguedad) | 8.33% | 8.33%
2 | Intereses sobre la cesantía 12% x PUNTO 1 | 0.9996% | 0.9996%
3 | Vacaciones anuales | 4.16% | 4.16%
4 | Prima de Servicios | 8.33% | 8.33%
5 | Aporte Seguridad Social - Salud | 0% | 8.5%
6 | Aporte Seguridad Social - Pensiones | 12% | 12%
7 | Aporte Seguridad Social - ARL (variable de acuerdo con clase y grado de riesgo)
8 | Subsidio Familiar | 4% | 4%
9 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 0% | 3%
10 | SENA | 0% | 2%
| SUB TOTAL LEGALES | 37.82% | 51.32%
EXTRALEGALES
11 | Otros beneficios (Especificar)
| SUBTOTAL EXTRALEGALES | 0% | 0%
No. | TOTAL PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y EXTRALEGALES | 37.82% | 51.32%
CUADRO No.2 - INFORMACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO A LOS SERVICIOS
No. | DESCRIPCION | [8 empty] | COSTO TOTAL MENSUAL COL$
Personal Operativo:
| CARGO/POSICION | TURNO DE TRABAJO | NÚMERO DE EMPLEADOS | % DEDICACIÓN | SUELDO MENSUAL COL$ | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS COL$ | PRESTACIONES COL$ | AUXILIO DE TRANSPORTE COL$ | TOTAL MENSUAL POR EMPLEADO COL$ | TOTAL MENSUAL POR CARGO COL$
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [8 empty] | 0
CUADRO No.3 - COSTOS ADMINISTRATIVOS
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO COL$ | CANTIDAD | COSTO TOTAL MENSUAL COL$
Personal Administrativo:
1 | CARGO/POSICION | TURNO DE TRABAJO | NÚMERO DE EMPLEADOS | % DEDICACIÓN | SUELDO MENSUAL | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS COL$ | PRESTACIONES | AUXILIO DE TRANSPORTE | TOTAL MENSUAL POR EMPLEADO | TOTAL MENSUAL POR CARGO
| Gerente / Administrador designado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Asistente administrativo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Secretaria | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Personal de Aseo y Cafetería | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Personal de Seguridad Industrial:
| CARGO/POSICION | TURNO DE TRABAJO | NÚMERO DE EMPLEADOS | % DEDICACIÓN | SUELDO MENSUAL | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS COL$ | PRESTACIONES | AUXILIO DE TRANSPORTE | TOTAL MENSUAL POR EMPLEADO | TOTAL MENSUAL POR CARGO
| Coordinador de Seguridad (sólo si aplica) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Analista de Seguridad (sólo si aplica) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Operación oficinas / campamento:
|  | Unidad | Valor unitario | Cantidad mensual
| Muebles y enseres (sólo si aplica) | Global |  |  | 0
| Utiles y papelería | Global |  |  | 0
| Equipos de Cómputo (sólo si aplica) | Equipos |  |  | 0
| Arrendamiento (sólo si aplica) | Mes |  |  | 0
| Servicios públicos (sólo si aplica) - Detallar | Mes |  |  | 0
0
Comunicaciones:
|  | Unidad | Valor unitario | Cantidad mensual
| Telefonía celular | Lineas |  |  | 0
| Radios de comunicación | Radios |  |  | 0
| Servicio de Internet | Plan |  |  | 0
0
Costos relacionados con la Seguridad:
|  | Unidad | Valor unitario | Cantidad mensual
| Programa de Salud Ocupacional | Mes |  |  | 0
| Botiquín de primeros auxilios (sólo si aplica) | Unidad |  |  | 0
| Sistema de protección contra incendios (sólo si aplica) | Unidad |  |  | 0
| Otros: (Detallar) | ??? |  |  | 0
0
Equipos/elementos de protección personal (EPP):
|  | Número de personas | Valor Unitario | Cantidad anual
| Casco |  |  |  | 0
| Gafas de seguridad claras |  |  |  | 0
| Gafas de seguridad oscuras |  |  |  | 0
| Gafas para oxicorte |  |  |  | 0
| Protector auditivo con copa |  |  |  | 0
| Protector auditivo desechable |  |  |  | 0
| Guantes cuero |  |  |  | 0
| Guantes de carnaza |  |  |  | 0
| Chaleco reflectivo |  |  |  | 0
| Ponchos o impermeables para lluvia |  |  |  | 0
| Pasamontañas |  |  |  | 0
| Mascarillas respiratorias desechables |  |  |  | 0
| Mascarillas para elemento filtrante |  |  |  | 0
| Pechera para soldadura |  |  |  | 0
| Arnés de seguridad |  |  |  | 0
| Líneas de Vida |  |  |  | 0
| Candados |  |  |  | 0
| PortaCandados |  |  |  | 0
| Careta de esmerilar con visor polímetro PETG |  |  |  | 0
0
Apoyo comunitario:
|  | Número de personas | Valor Diario | Cantidad mensual
| Alimentación del personal |  |  |  | 0 | Definir si se requiere
| Alojamiento del personal |  |  |  | 0 | Definir si se requiere
| Transporte del personal (diferente del auxilio de transporte) |  |  |  | 0 | Definir si se requiere
0
Dotación: Según requerimientos de cada cargo
|  | Número de personas | Valor Unitario | Cantidad anual
| Camisa |  |  |  | 0
| Pantalón / Jean |  |  |  | 0
| Overol |  |  |  | 0
| Botas de seguridad |  |  |  | 0
| Botas pantaneras de seguridad |  |  |  | 0
0
Exámenes médicos: Según panorama de riesgos ocupacionales por cargo.
| PRIMER AÑO / EXÁMENES DE INGRESO | Número de personas | Valor Unitario | Cantidad anual
| Exámen Físico (debe ser realizado por médico de salud ocupacional) |  |  |  | 0
| Vacuna fiebre amarilla |  |  |  | 0
| Vacuna contra el tétano |  |  |  | 0
| Agudeza visual y campimetría |  |  |  | 0
| Audiometría |  |  |  | 0
| Rayos " X " de Torax |  |  |  | 0
| Hemograma |  |  |  | 0
| AÑOS SIGUIENTES/ EXÁMENES DE CONTROL | Número de personas | Valor Unitario | Cantidad anual
| Exámen Físico |  |  |  | 0
| Agudeza visual y campimetría |  |  |  | 0
| Audiometría |  |  |  | 0
| ÚLTIMO AÑO / EXÁMENES DE RETIRO | Número de personas | Valor Unitario | Cantidad anual
| Exámen Físico |  |  |  | 0
| Agudeza visual y campimetría |  |  |  | 0
| Audiometría |  |  |  | 0
| Rayos " X " de Torax |  |  |  | 0
0
Entrenamiento:
| ACTIVIDAD / EVENTO | Número de personas | Valor Unitario | Cantidad anual
| Entrenamiento trabajo en alturas |  |  |  | 0
| Entrenamiento motores Diesel |  |  |  | 0
| Entrenamiento sistemas hidráulicos |  |  |  | 0
| Entrenamiento en …. |  |  |  | 0
| Entrenamiento en …. |  |  |  | 0
0
Otros costos (detallar) :
0
0
0
| TOTAL |  |  |  | 0
CUADRO No.4 - COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO COL$ | CANTIDAD | COSTO TOTAL MENSUAL COL$
Transporte de equipos y herramientas por trayecto:
0
0
0
Transporte de vehículos por trayecto:
0
0
0
Transporte de maquinaria pesada por trayecto:
0
0
0
Otros (Detallar):
0
0
| TOTAL |  |  |  | 0
CUADRO No.5 - COSTOS DE EQUIPOS / VEHICULOS
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO COL$ | CANTIDAD | COSTO TOTAL MENSUAL COL$
Herramienta manual (Detallar):
| Herramienta manual |  |  |  | 0
0
Equipos de soporte:
| Compresor |  |  |  | 0
| Motosoldador |  |  |  | 0
| Máquina de soldar eléctrica |  |  |  | 0
| Planta de iluminación |  |  |  | 0
| Planta eléctrica |  |  |  | 0
| Otros: (Detallar) |  |  |  | 0
0
Vehículos Livianos
| Vehículo liviano tipo 1 |  | 0 |  | 0
| Vehículo liviano tipo 2 |  |  |  | 0
Vehículo liviano tipo ..N
0
Vehículos Medianos
| Vehículo mediano tipo 1 |  |  |  | 0
| Vehículo mediano tipo 2 |  |  |  | 0
| Vehículo mediano tipo …N |  |  |  | 0
0
Maquinaria pesada
| Máquina tipo 1 |  |  |  | 0
| Máquina tipo 2 |  |  |  | 0
| Máquina tipo …N |  |  |  | 0
0
| TOTAL |  |  |  | 0
CUADRO No.6 - COSTOS DE INSUMOS Y SUMINISTROS
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO COL$ | CANTIDAD | COSTO TOTAL MENSUAL COL$
Consumibles:
|  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad mensual
| Trapo | Bulto |  |  | 0
| Aceite penetrante | Tarros |  |  | 0
| Etiquetas | Unidades |  |  | 0
| Otros (detallar) | ??? |  |  | 0
0
| Combustible: |  |  |  | 0
|  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad mensual
| Diesel | Galones |  |  | 0
| Gasolina | Galones |  |  | 0
0
| Otros (detallar): |  |  |  | 0
|  | Unidad | Valor Unitario | Cantidad mensual
| Otros (detallar): | ??? |  |  | 0
| Otros (detallar): | ??? |  |  | 0
0
| TOTAL |  |  |  | 0
Note on I28: Resulta de aplicar el porcentaje estipulado en el Cuadro 1 (Prestaciones) al sueldo mensual. Verificar según salario el valor que aplique para la fórmula.
Note on G46: Por persona. Incluye horas extras, dominicales y festivos.
Note on I46: Resulta de aplicar el porcentajes estipulado en el Cuadro 1 (Prestaciones) al sueldo mensual.
Note on G53: Por persona. Incluye horas extras, dominicales y festivos.
Note on I53: Resulta de aplicar el porcentajes estipulado en el Cuadro 1 (Prestaciones) al sueldo mensual.
Note on C172: Detallar listado de herramienta manual a usar para la prestación del Servicio.
Note on C183: Detallar en pestaña de vehículos. Corresponde a camionetas, camperos, automóviles, pickups.
Note on C188: Detallar en pestaña vehículo mediano. Corresponde a camiones 3.5 Ton, buses, busetas, camiones de carga pesada, tanqueros, volteos, entre otros.
Note on C193: Detallar en pestaña Maquinaria pesada. Corresponde a equipos tales como: Retroexcavadoras, vidrocompactadoras, traillas, motoniveladoras, retrocargadores, grúas, entre otros.
Note on C204: Detallar en la pestaña de consumibles.
Note on C211: Detallar en la pestaña de Combustible.

## Resumen de Costos (2)
CUADRO No.7 - RESUMEN DE COSTOS MENSUALES
NOMBRE DEL OFERENTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR MENSUAL Col$ | %
COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO
1 | INFORME SALARIAL PERSONAL OPERATIVO (CUADRO No.2) | 0
2 | COSTOS OPERACIÓN EQUIPOS/VEHÍCULOS (CUADRO No.5) | 0
3 | COSTOS DE INSUMOS Y SUMINISTROS (CUADRO No.6) | 0
COSTOS DE A.I.U.
4 | ADMINISTRACIÓN (CUADRO No.3) | 0
5 | IMPREVISTOS | 0
6 | UTILIDAD SOBRE COSTOS DIRECTOS | 0
| COSTO TOTAL MENSUAL | 0
7 | MOVILIZACIÓN / DESMOVILIZACIÓN (CUADRO No.4) | 0
| DURACIÓN DEL CONTRATO (MESES) | 30
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE IMPUESTOS | 0
IMPUESTOS (No debe incluirse el IVA)
| Industria y Comercio | 0
| Otros (detallar) | 0
| SUBTOTAL IMPUESTOS | 0 | 0%
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE IMPUESTOS) | 0
| VALOR MENSUAL DEL CONTRATO (INCLUYE IMPUESTOS) | 0
Note on D21: Este valor no incluye el reajuste contractual.

## Hta Manual
HERRAMIENTA MANUAL
DESCRIPCIÓN | MARCA | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Vehículos
COSTOS DE VEHÍCULOS
MARCA - REFERENCIA - TIPO - MODELO
| Global | Costo Mensual | Periodo a diferir (meses)
COSTOS DE CAPITAL
Costo compra o leasing: |  | 0 | 30
Costo de Adquisición
Valor de salvamento | 0
Tasa de interés
Alistamiento: | 0 | 0 | 30
Extintor 20 libras | 0
Impermeabilización | 0
Barra antivuelco | 0
Baliza | 0
Cintas reflectivas | 0
Alarma de reversa | 0
Equipo de carretera | 0
Botiquín | 0
Forros Cojinería | 0
Logotipos Adhesivos | 0
Subtotal |  | 0
REGISTRO E IMPUESTOS
Derecho Trámite Matrícula |  | 0 | 30
Placas |  | 0
-Particular: Impuesto vehicular (Una vez al año) + Rodamiento -Público: Rodamiento + Administración |  | 0 | 12
Subtotal |  | 0
SEGUROS
Soat (Una vez al año) |  | 0 | 12
Subtotal |  | 0
GASTOS OPERACIÓN Y MTTO
Llantas | 0 | 0 | 12
Repuestos | 0 | 0
Consumibles para el mantenimiento | 0 | 0
Costos Mano de Obra | 0 | 0
Lavado | 0 | 0
Subtotal |  | 0
TARIFA MENSUAL DEL VEHÍCULO |  | 0
COSTOS DE CAPITAL |  | 0 | #DIV/0!
IMPUESTOS |  | 0 | #DIV/0!
SEGUROS |  | 0 | #DIV/0!
GASTOS OPERACIÓN Y MTTO |  | 0 | #DIV/0!
TARIFA MENSUAL DEL VEHÍCULO |  | 0 | #DIV/0!
Note on B10: Luis Vicente: - DINISSAN - Impo Consumo 8% - IVA 16% TOYOTA HILUX 68.310.000 Precio a 31-Ene-2015 45.800.000
Note on A26: Juan Arango: Verifique el costo de registrar un vehículo en el lugar de matrícula (Página Web).
Note on D26: Se paga una sola vez durante la vida útil del vehículo en el contrato.
Note on A28: Verifique el valor del Impuesto Anual de acuerdo con las tablas del gobierno. Verifique el costo del Rodamiento Anual.