## Ficha de Cotización
ITEM | Descipción | EQUIPO | Numero Serial | SEDE | Cantidad | Valor Unitario Antes de IVA | IVA En caso de aplicar | Valor Total
1 | Mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento cada cuatro (4) meses | Liebert Gxt2 - 10 KVA Bifasica | 9225 | Calle 72 # 10-03 piso 2 Of 201 Bogotá | 3 |  |  | 0
2 |  | Liebert Gxt4 - 3 KVA Monofasica | 1724900227AFBC3 | Calle 72 # 10-03 piso 2 Of 204 Bogotá | 3 |  |  | 0
3 |  | Tripp-Lite SU30H3 3 KVA Monofasica | AGPS678-9939CLCPS647100009 | Calle 72 # 10-03 piso 3 Of 301 Bogotá | 3 |  |  | 0
4 |  | Liebert Gxt3 - 3 KVA Monofasica | 1414203166AF383 | Calle 72 # 10-03 piso 3 Of 302 Bogotá | 3 |  |  | 0
5 |  | Emerson Gxt4 10 KVA Bifasica | 1602501240BW953 | Calle 72 # 10-03 piso 3 Of 306 Bogotá | 3 |  |  | 0
6 |  | Liebert Gxt4 10 KVA Bifasica | 1724102348BW953 | Calle 72 # 10-03 piso 4 Data Center Bogotá | 3 |  |  | 0
7 |  | Liebert Gxt4 10 KVA Bifasica | 1727102312BW953 | Calle 72 # 10-03 piso 4 Data Center Bogotá | 3 |  |  | 0
8 |  | Liebert Gxt4 10 KVA Bifasica | 1727102309BW953 | Calle 72 # 10-03 piso 4 Data Center Bogotá | 3 |  |  | 0
9 |  | Liebert Gxt4 10 KVA Bifasica | 1726202340bw953 | Calle 72 # 10-03 piso 4 Data Center Bogotá | 3 |  |  | 0
10 |  | Liebert Gxt4 10 KVA Bifasica | 1729802008BW953 | Calle 72 # 10-03 piso 4 Data Center Bogotá | 3 |  |  | 0
11 |  | Emerson NXB0A0020C 20 KVA Trifasica | 2101200221211C020003 | Calle 72 # 10-03 piso 5 Bogotá | 3 |  |  | 0
12 |  | Emerson NXB0A0020C 20 KVA Trifasica | 2101200221211C030007 | Calle 72 # 10-03 piso 5 Bogotá | 3 |  |  | 0
13 |  | Emerson Gxt4 10 KVA Bifasica | 1727102302BW953 | Calle 72 # 10-03 piso 6 Bogotá | 3 |  |  | 0
14 |  | Liebert Gxt2 - 6 KVA Bifasica | 10155R0051BY601 | Calle 72 # 10-03 piso 6 Bogotá | 3 |  |  | 0
15 |  | Emerson Gxt4 3 KVA Monofasica | 1705400415AFBC3 | Calle 72 # 10-03 piso 9 Bogotá | 3 |  |  | 0
16 |  | Emerson Gxt3 3 KVA Monofasica | 1414203165AF383 | Calle 72 # 10-03 piso 9 Bogotá | 3 |  |  | 0
17 |  | Eaton DX10000 10 KVA Trifasica | 100617-09530006-1 | Carrera 11 # 71-73 piso 11 Davivienda Bogotá | 3 |  |  | 0
18 |  | Emerson NXr 30 KVA | 21012005382169020003 | Carrera 11 # 71-73 piso 12 Davivienda Bogotá | 3 |  |  | 0
19 |  | Emerson Gxt3 10 KVA Bifasica | 1430901031BW103 | Calle 72 C.C. AV Chile Torre C Piso 6 Bogotá | 3 |  |  | 0
20 |  | Emerson Gxt4 10 KVA Bifasica | 1124400010BW103 | Calle 72 C.C. AV Chile Torre C Piso 6 Bogotá | 3 |  |  | 0
21 |  | Emerson Gxt4 10 KVA Bifasica | 1615601154BW953 | Calle 72 C.C. AV Chile Torre C Piso 6 Bogotá | 3 |  |  | 0
22 |  | Liebert Gxt4 - 10 KVA Bifasica | 1727102303BW953 | Barranquilla Carrera 51b # 76-136 WTC | 3 |  |  | 0
23 |  | Energex Galleon - 3 KVA Monofasica | 83311610100091 | Cali Av 6n # 20n-42 Versalles-AV Estacion | 3 |  |  | 0
24 |  | Liebert AP210s 10 KVA Bifasica | 1730702190BW953 | Cartagena Carrera 26 # 28-45 Ed Torres del Puerto Of 1010 y 1009 | 3 |  |  | 0
25 |  | Energex Galleon - 3 KVA | 83311610100086 | Ibagué Calle 37 # 5-22 | 3 |  |  | 0
26 |  | Emerson Gxt3 3 KVA Monofasica | 1421803217AF383 | Medellín Carrera 43b # 14-59 El Poblado | 3 |  |  | 0
27 |  | Sotec titan 3 KVA Monofasica | 1705400417AFBC3 | Montería Calle 26 # 3-38 | 3 |  |  | 0
28 |  | Liebert Gxt3 - 3 KVA Monofasica | 1705400414FBC3 | Pereira Calle 14 # 21-56 Centro | 3 |  |  | 0
29 |  | Liebert Gxt4 3 KVA Monofasica | 1705400413AFBC3 | Riohacha Carrera 7 # 1 - 38 Mar Azul | 3 |  |  | 0
30 |  | Liebert Gxt4 3 KVA Monofasica | 1819901052AFBC3 | Villavicencio Calle 40 # 32-59 | 3 |  |  | 0
31 |  | Liebert Gxt4 3 KVA Monofasica | 1624000003AFBC3 | Popayán Calle 4 # 5 - 14 Restricted | 3 |  |  | 0
32 |  | Liebert Gxt4 3 KVA Monofasica | 1724900201AFBC3 | Bucaramanga Carrera 28 # 49-61 SotoMayor Hotel DANN | 3 |  |  | 0
33 |  | Powest Micronett 3KVA Monofasica | EL8122300476 | Sincelejo CALLE 25 # 17 - 07 (ED Mexico L-2. CENTRO) | 3 |  |  | 0
34 |  | Powest Micronett 3KVA Monofasica | EL8122300469 | Santa Marta CALLE 26 B # 08 -13 (LOCAL 3 - BAVARIA) | 3 |  |  | 0
35 | Mantenimiento preventivo cada dos (2) meses. | AA- APC-4TR-Presición | UK1146212991 | Calle 72 # 10-03 piso 5 Bogotá | 6 |  |  | 0
36 |  | AA- APC-4TR-Presición | JK1210003483 | Calle 72 # 10-03 piso 4 Data Center Bogotá | 6 |  |  | 0
37 | Arrendamiento de UPS x mes | UPS 10 KVA | N/A | Cartagena Carrera 26 # 28-45 Ed Torres del Puerto Of 1010 y 1009 | 12 |  |  | 0
VALOR TOTAL 12 MESES IVA INCLUIDO | [7 empty] | 0
SERVCIOS ADICIONALES (En caso de requerirse)
ITEM | Descipción | EQUIPO | Numero Serial | SEDE | Cantidad | Valor Unitario Antes de IVA | IVA En caso de aplicar | Valor Total
38 | Arrendamiento de UPS x mes | UPS 3 KVA | N/A | Sedes de Fiduprevisora S.A. a nivel nacional | 1 |  |  | 0
39 |  | UPS 6 KVA | N/A | Sedes de Fiduprevisora S.A. a nivel nacional | 1 |  |  | 0
40 |  | UPS 10 KVA | N/A | Sedes de Fiduprevisora S.A. a nivel nacional | 1 |  |  | 0
41 |  | UPS 20 KVA | N/A | Sedes de Fiduprevisora S.A. a nivel nacional | 1 |  |  | 0
42 |  | UPS 30 KVA | N/A | Sedes de Fiduprevisora S.A. a nivel nacional | 1 |  |  | 0