## ANEXO 7
ANEXO 7 OFERTA ECONOMICA
DOTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA
Ítem | SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA (Descripción) | Unidad | Cantidad | Precios Techo unitarios (Incluido IVA) NO MODIFICAR | Precio Unitario | IVA % | IVA VALOR $ | Valor total ítem IVA incluido
| CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN | [5 empty] | 0 | 129484705.63
1.1.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Cámara IP tipo minidomo, 4mpx, PoE,WDR, varifocal, día/noche, antivándalica, compresión de video H 265 y certificación ONVIF. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Debe ser totalmente compatible con la plataforma ExacqVision | und | 7 | 2935252.81 |  |  |  | 20546769.67
1.1.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Cámara IP tipo bala, 2mpx, PoE,WDR, varifocal, día/noche,antivandálica, comprensión de video H 265 y certificación ONVIF. Incluye elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Debe ser totalmente compatible con la plataforma ExacqVision | und | 6 | 3403286.95 |  |  |  | 20419721.7
1.1.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Licencia para cámara IP tipo Enterprise, para servidor Exacvision. (Incluye elementos para su correcta fijación y operación) | und | 13 | 1579213.3 |  |  |  | 20529772.9
1.1.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Rack de piso cerrado, para equipos de hasta 19”, de 18U, puertas laterales y trasera removibles, con 2 bandejas metálicas, cerradura, iluminación interna, extractores y regleta eléctrica interna. | und | 1 | 2880298.61 |  |  |  | 2880298.61
1.1.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de NVR ExacqVision de 8 TB, 2U, Sistema operativo Windows 10 con 4 licencias de cámara IP Profesional incluidas, doble tarjeta de red. Incluye mouse y teclado USB, así como elementos para su correcta fijación y operación. | und | 1 | 32831014.72 |  |  |  | 32831014.72
1.1.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de kit de montaje en rack para servidores de 2U y 4U, 20" de profundidad. (Incluye elementos para su correcta fijación y operación) | und | 1 | 540443.26 |  |  |  | 540443.26
1.1.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de UPS rackeable, de 2 KVA, online. Incluye elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 | 5613364.47 |  |  |  | 5613364.47
1.1.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Computador de mesa (no todo en uno), procesador intel core i7, RAM 8GB, disco duro 1 TB o superior, unidad óptica, monitor de 23 pulgadas FHD, teclado y mouse USB. | und | 1 | 13896313.06 |  |  |  | 13896313.06
1.1.9 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Monitor industrial, 47", bisel ultradelgado Incluye soporte de pared y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | und | 1 | 12227007.24 |  |  |  | 12227007.24
1.20 | SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN | [5 empty] | 0 | 14677486.18
1.2.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Panel de alarma. Incluye panel DSC Powerseries HS3128 con comunicador IP integrado, adaptador de fuente DSC HS65WPSNA, batería 12v 7A, cable duplex 2x18, gabinete metálico 40x60cm, doble ala, color blanco, fondo metálico, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 1 | 2364412.19 |  |  |  | 2364412.19
1.2.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo de fuente de alimentación supervisada de 3A, incluye adaptador de corriente HS65WPSNA y batería 12v 7A. | und | 1 | 998423.09 |  |  |  | 998423.09
1.2.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor magnético liviano, cableado, color blanco. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 27 | 82676.44 |  |  |  | 2232263.88
1.2.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor infrarrojo 360° cableado,blanco.Incluye resistencias, elementos de fijación,accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 2 | 612706.01 |  |  |  | 1225412.02
1.2.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sensor infrarrojo cableado dual (infrarrojo+microondas),anti mascotas,blanco.Incluye resistencias, elementos de fijación,accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 18 | 226865.17 |  |  |  | 4083573.06
1.2.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Teclado de alarma LCD alfanumérico, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 2 | 650026.79 |  |  |  | 1300053.58
1.2.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sirena doble tono cableada de 30w, color blanco. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 1 | 153298.18 |  |  |  | 153298.18
1.2.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo expansor de 08 zonas. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 3 | 410133.5 |  |  |  | 1230400.5
1.2.9 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo de fuente de alimentación supervisada de 3A, incluye adaptador de corriente HS65WPSNA y batería 12v 7A. | und | 1 | 1007029.17 |  |  |  | 1007029.17
1.2.10 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Interruptor contra robo tipo émbolo 0,5A @ 24v CC. Terminales de tornillo, contactos chapados en plata, NC, listado UL, color blanco. | und | 1 | 82620.51 |  |  |  | 82620.51
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO | [5 empty] | 0 | 40027155.35
1.4.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Panel de detección de incendio. Incluye gabinete, tarjetas electrónicas, batería 12v 7A, elementos de instalación demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 1 | 10955838.53 |  |  |  | 10955838.53
1.4.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Fuente NAC, para panel de detección de incendio. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 1 | 4513971.07 |  |  |  | 4513971.07
1.4.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Detector de humo fotoeléctrico direccionable. Incluye base, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 30 | 344213.45 |  |  |  | 10326403.5
1.4.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Sirena estrobo. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 8 | 385062.58 |  |  |  | 3080500.64
1.4.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Estación manual direccionable. Incluye urna protectora acrílica, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 8 | 329740.67 |  |  |  | 2637925.36
1.4.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Módulo de monitoreo para panel de detección de incendio. | und | 1 | 229501.02 |  |  |  | 229501.02
1.4.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Anunciador remoto para panel de incendio. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 1 | 2411053.05 |  |  |  | 2411053.05
1.4.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Detector de humo tipo PhotoBeam. Incluye base, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | und | 1 | 5871962.18 |  |  |  | 5871962.18
| CABLEADO | [5 empty] | 0 | 13648697.265
1.5.1 | Suministro, transporte, instalación y marcación de Cable de par trenzado (UTP categoría 5e), de interior, color gris. La composición del cable debe ser de 100% cobre, 24 AWG, certificado UL. | m | 1186 | 6916.28 |  |  |  | 8202708.08
1.5.2 | Suministro, transporte, instalación y marcación de Cable FPLR blindado 2 x 16, color rojo, 100% cobre, 16 AWG, certificado UL. | m | 656.5 | 8295.49 |  |  |  | 5445989.185
| CANALIZACIONES | [5 empty] | 0 | 69591873.6947
1.6.1 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Canaleta plástica ranurada 40x60 mm color gris y elementos de fijación. | und | 1 | 61082.7 |  |  |  | 61082.7
1.6.2 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Canaleta plástica ranurada 25x60 mm color gris y elementos de fijación. | und | 1 | 53964.12 |  |  |  | 53964.12
1.6.3 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Ducto metálico sellado de 15x8 cm galvanizado, con tapa superior para cableado de seguridad, aterrizada. Se debe garantizar la continuidad en todo el trayecto. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 104 | 113725.92 |  |  |  | 11827495.68
1.6.4 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Tubería metálica tipo EMT de 3/4". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 787.32 | 43525.44 |  |  |  | 34268449.4208
1.6.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Tubería metálica tipo EMT de 1". Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | m | 226.27 | 52030.37 |  |  |  | 11772911.8199
1.6.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Caja metálica 12x12x5cm para empalmes, transición entre bandeja porta cable y tubería metálica . Incluye elementos de fijación y accesorios. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. | und | 83 | 21941.22 |  |  |  | 1821121.26
1.6.7 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Caja metálica 2x4" para elementos de alarma, salidas para tubo de 1" y 3/4" . Incluye elementos de fijación y accesorios, Tapa, Ref. Rawelt. El producto debe ser certificado para uso electrico. | und | 39 | 36032.01 |  |  |  | 1405248.39
1.6.8 | Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de Ducto metálico sellado de 15x8 cm galvanizado, con tapa superior para cableado de seguridad, aterrizada. Se debe garantizar la continuidad en todo el trayecto. El producto debe ser certificado para uso eléctrico. Nivel 1 | m | 73.7 | 113725.92 |  |  |  | 8381600.304
| PLANIMETRÍA | [5 empty] | 0 | 1756532.82
1.7.1 | Actualización de planos en formato AUTOCAD | und | 1 | 1756532.82 |  |  |  | 1756532.82
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 0 | 269186450.9397
NOTA 1: Los items marcados como "NO MODIFICAR" no podran ser modificados
NOTA 2: El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir y discriminar el IVA, SO PENA DE RECHAZO. Se excluyen los ítems exentos de IVA. Discriminación se refiere a indicar de manera precisa el porcentaje aplicado a cada uno de los ítems incluidos en la propuesta. En el caso de tener ítems exentos o excluidos, deberá aclararse e identificar los mismos en la propuesta. Se deberá suministrar para estos casos la certificación de la exención o exclusión. (Documento con la certificación bajo gravedad de juramento donde se indique que legislación vigente aplica).
NOTA 3: Los valores unitarios ofertados consignados en el ofrecimiento económico (Anexo 7) no podrán superar los precios techo establecidos en el anexo. De igual manera no podrá modificar los ítems o referencias establecidas en los anexos publicados
Firma Representante Proponente
Nombre:
Cedula:
Oferente: